| 223EXPERT ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Техническое обслуживание вентиляции и кондиционирования DEMO-CASE-02 · Регулярная услуга |  |
| --- | --- |

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Заказчик | ООО «ДЕМО-ЭКСПЛУАТАЦИЯ» |
| Предмет | Техническое обслуживание вентиляции и кондиционирования |
| Место | производственный комплекс Demo-организации, Санкт-Петербург |
| Срок | 12 месяцев с ежемесячной приемкой |
| Способ | Запрос предложений в электронной форме |
| НМЦК | 2 040 000 ₽, включая НДС |

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ГРАНИЦЫ

ТЗ описывает эксплуатационную услугу по реестру оборудования с периодичностью, измеримым SLA, аварийными сценариями, журналами и месячной отчетностью.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ

| № | Позиция | Кол-во | Ед. | Требование | Критерий приемки | Проверка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регламентное ТО оборудования | 12 | мес. | осмотр, очистка, проверка приводов, температурных параметров и автоматики по каждой единице реестра. | 48 единиц отмечены в журнале, измерения и дефекты зафиксированы. | журнал, выборочная проверка, отчет |
| 2 | Аварийный выезд | 12 | мес. | прием заявки 24/7, дистанционная диагностика, выезд до 4 часов и отчет о причине/решении. | время заявки и прибытия соответствует SLA, результат подписан. | карточка заявки, отметка диспетчера |

## 3. УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

Исполнитель принимает реестр оборудования, проводит первичный осмотр, затем выполняет ежемесячные регламентные работы и аварийные выезды с фиксацией времени заявки, прибытия и результата.

## 4. ПРИЕМКА И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

реестр оборудования и стартовый акт

ежемесячный сервисный журнал

отчет с измерениями и выявленными дефектами

акт оказанных услуг и перечень материалов

## 5. ГАРАНТИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

SLA: аварийный выезд до 4 часов, плановый визит ежемесячно, журнал работ и отчет до 3-го рабочего дня месяца. Расходные материалы до 25 000 ₽ за месяц включены; крупные запчасти согласуются отдельно.

## 6. МАТРИЦА КОНТРОЛЯ

| Контрольная точка | Когда | Ответственный | Запись результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Плановый визит | ежемесячно | инженер Исполнителя | сервисный журнал |
| Аварийная заявка | по событию | диспетчер | карточка SLA |
| Отчет | до 3-го рабочего дня | руководитель сервиса | месячный отчет |
| Приемка | до 5-го рабочего дня | Заказчик | акт услуг |

| Технический заказчик ________________ / Ф.И.О. / «___» __________ 2026 г. | Закупочная функция ________________ / Ф.И.О. / «___» __________ 2026 г. | Согласовано ________________ / Ф.И.О. / «___» __________ 2026 г. |
| --- | --- | --- |